## Sheet1
ICS编码 | 标准号 | 标准名称
11.040 | GB9706.1-2007/IEC60601-1：1988 | 医用电气设备 第1部分：安全通用要求
11.040 | GB/T14710-2009 | 医用电器环境要求及试验方法
11.040 | GB/T16886.10-2005/ISO10993-10：2002 | 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验
11.040 | GB/T19702-2005/ISO15193：2002 | 体外诊断医疗器械生物源性样品中量的测量参考测量程序的说明
11.040 | GB/T19703-2005/ISO15194：2002 | 体外诊断医疗器械生物源性样品中量的测量参考物质的说明
11.040 | GB/Z17994-1999 idt IEC/TR 3 61258：1994 | 编写和使用医用电气设备教材的导则
11.040 | YY 0834-2011/IEC60601-2-35:1996 | 医用电气设备 第二部分：医用电热毯、电热垫和电热床垫安全专用要求
11.040.01 | GB/T16886.1-2011/ISO10993-1：2009 | 医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验
11.040.01 | GB/T16886.2-2003/ISO10993-2：2006 | 医疗器械生物学评价 第2部分：动物福利要求
11.040.01 | GB/T16886.4-2003/ISO10993-4：2002 | 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择
11.040.01 | GB/T16886.5-2003/ISO10993-5：1999 | 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验
11.040.01 | GB/T16886.7-2001 idt ISO10993-7:1995 | 医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量
11.040.01 | GB/T16886.9-2001 idt ISO10993-9:1999 | 医疗器械生物学评价 第9部分：潜在降解产物的定性和定量框架
11.040.01 | GB/T16886.11-2011/ISO10993-11:2006 | 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验
11.040.01 | GB/T16886.13-2011/ISO10993-13:1998 | 医疗器械生物学评价 第13部分：聚合物医疗器械的降解产物的定性和定量
11.040.01 | GB/T16886.16-2011/ISO10993-16:1997 | 医疗器械生物学评价 第16部分：降解产物和可溶出物的毒代动力学研究设计
11.040.01 | GB/T16886.18-2011/ISO10993-18:2005 | 医疗器械生物学评价 第18部分：材料化学表征
11.040.01 | GB/T16886.19-2011/ISO10993-19:2006 | 医疗器械生物学评价 第19部分：材料物理化学、形态学和表面特性表征
11.040.01 | YY/T0287-2003/ISO13485：2003 | 医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求
11.040.01 | YY/T0316-2008/ISO14971：2007 | 医疗器械 风险管理队医疗器械的应用
11.040.01 | YY/T0467-2003/ISO/TR16142：1999 | 医疗器械 保障医疗器械安全和性能公认基本原则的标准选用指南
11.040.10 | GB9706.29-2006 | 医用电气设备 第2部分：麻醉系统的安全和基本性能专用要求
11.040.10 | YY0461-2003/ISO5367：2000 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路
11.040.10 | YY/T0486-2004/ISO14408:1998 | 激光手术专用气管插管标志和提供信息的要求
11.040.10 | YY0671.2-2011/ISO17510-2：2007 | 睡眠呼吸暂停治疗 第2部分：面罩和应用附件
11.040.10 | YY/T0735.2-2010/ISO9360-2：2001 | 麻醉和呼吸设备用于加湿人体呼吸气体的热湿交换器（HMEs） 第2部分：用于气管切开术患者的250ml以上潮气量的HMEs
11.040.10 | YY0786-2010/ISO8185:2007 | 医用呼吸道湿化器呼吸湿化系统的专用要求
11.040.10 | YY/T0799-2010 | 医用气体低压软管组件
11.040.10 | YY0801.1-2010 | 医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端
11.040.10 | YY0801.2-2010/ISO9170-2：2008 | 医用气体管道系统终端 第2部分：用于麻醉气体净化系统的终端
11.040.10 | YY1040.1-2003/ISO5356-1：1996 | 麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第1部分：锥头与锥套
11.040.11 | GB/T17857-1999 | 医用放射学术语（放射治疗、核医学和辐射剂量学设备）
11.040.11 | YY/T0468-2003/ISO15225：2000 | 命名 用于管理资料交流的医疗器械命名系统规范
11.040.20 | YY0332-2011 | 植入式给药装置
11.040.20 | YY/T0806-2010 | 医用输液、输血、注射及其他医疗器械用聚碳酸酯专用料
11.040.20 | YY/T0818.1-2010 | 医用有机硅弹性体、凝胶、泡沫标准指南 第1部分：组成和未固化材料
11.040.20 | YY/T0851-2011 | 医用防血栓袜
11.040.20 | YY/T0853-2011 | 医用静脉曲张压缩袜
11.040.20 | YY/T0855.1-2011 | 手术单和/或病人防护覆盖物抗激光试验方法和分类 第1部分：初级点燃和穿透
11.040.30 | GB8662-2006/ISO7740：1985 | 手术刀片和手术刀柄的配合尺寸
11.040.30 | GB/T16292-2010 | 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法
11.040.30 | GB/T16293-2010 | 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法
11.040.30 | YY/T0173-2010 | 手术器械 鳃轴、螺钉和铆钉
11.040.30 | YY/T0191-2011 | 腹腔吸引管
11.040.30 | YY0672.2-2011 | 内镜器械 第2部分：腹腔镜用剪
11.040.30 | YY/T0819-2010 | 眼科镊
11.040.30 | YY/T1076-2004 | 内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件
11.040.40 | GB12260-2005 | 人工心肺机 滚压式血泵
11.040.40 | GB12263-2005 | 人工心肺机 热交换水箱
11.040.40 | GB/T19701.2-2005/ISO5834-2：1998 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第2部分：模塑料
11.040.40 | YY0030-2004 | 腹膜透析管
11.040.40 | YY0054-2010 | 血液透析设备
11.040.40 | YY/T0343-2002 | 外科金属植入物液体渗透检验
11.040.40 | YY/T0345.1-2011 | 外科植入物 金属骨针 第1部分：材料和力学性能要求
11.040.40 | YY/T0473-2004 | 外科植入物 聚交酯共聚物和共混物体外降解试验
11.040.40 | YY/T0491-2004/ISO5841-3：2000 | 心脏起搏器 植入式心脏起搏器用的小截面连接器
11.040.40 | YY/T0492-2004 | 植入式心脏起搏器电极导管
11.040.40 | YY/T0591-2011 | 骨接合植入物 金属带锁髓内钉
11.040.40 | YY/T0605.5-2007/ISO5832-5:2005 | 外科植入物 金属材料 第5部分：锻造钴-铬-钨-镍合金
11.040.40 | YY/T0605.8-2007/ISO5832-8：1997 | 外科植入物 金属材料 第5部分：锻造钴-镍-铬-钼-钨-铁合金
11.040.40 | YY0793.1-2010 | 血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第1部分：用于多床透析
11.040.40 | YY0793.2-2011 | 血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第2部分：用于单床透析
11.040.40 | YY/T0812-2010 | 外科植入物 金属缆线和缆索
11.040.40 | YY/T0814-2010 | 红外光谱法评价外科植入物用辐射后超高分子量聚乙烯制品中反式亚乙烯基含量 的标准测试方法
11.040.40 | YY/T1074-2002 | 外科植入物 不锈钢产品点蚀电位
11.040.50 | GB9706.18-2006/IEC60601-2-44:2002 | 医用电气设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求
11.040.50 | GB9706.21-2003 | 医用电气设备 第2部分：用于放射治疗与患者接触且具有电气连接辐射探测器的 剂量计的安全专用要求
11.040.50 | GB9706.23-2005/IEC60601-2-43：2000 | 医用电气设备 第2-43部分：介入操作X射线设备安全专用要求
11.040.50 | GB/T18987-2003/IEC61217：1996 | 放射治疗设备 坐标系、运动与刻度
11.040.50 | GB/T19042.2-2005/IEC61223-3-2：1996 | 医用成像部门的评价及例行试验 第3-2部分：乳腺摄影X射线设备成像性能验收试验
11.040.50 | GB/T19042.3-2005/IEC61223-3-3：1996 | 医用成像部门的评价及例行试验 第3-3部分：数字减影血管造影（DSA）X射线设备 成像性能验收试验
11.040.50 | GB/T19629-2005/IEC61674：1994 | 医用电气设备 X射线诊断影像中使用的电离室和（或）半导体探测器剂量计
11.040.50 | YY/T0062-2004/IEC60522：1999 | X射线管组件固有滤过的测定
11.040.50 | YY/T0093-2004 | 医用诊断X射线影像增强器
11.040.50 | YY/T0128-2004 | 医用诊断X射线辐射防护器具装置及用具
11.040.50 | YY/T0197.3-2007 | 医用诊断X射线管XD3-3.5/100固定阳极X射线管
11.040.50 | YY/T0317-2007 | 医用治疗X射线机通用技术条件
11.040.50 | YY/T0479-2004/IEC60806：1984 | 医用诊断旋转阳极X射线管最大对称辐射野的测定
11.040.50 | YY/T0480-2004/IEC60627：2001 | 诊断X射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性
11.040.50 | YY/T0482-2010 | 医用成像磁共振设备主要图像质量参数的测定
11.040.50 | YY/T0590.2-2010/IEC62220-1-2：2007 | 医用电气设备 数字X射线成像装置特性 第1-2部分：量子探测效率的测定乳腺X射线 摄影用探测器
11.040.50 | YY/T0590.3-2010/IEC62220-1-3：2008 | 医用电气设备 数字X射线成像装置特性 第1-3部分：量子探测效率的测定动态成像用探测器
11.040.50 | YY/T0608-2007 | 医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件
11.040.50 | YY/T0609-2007 | 医用诊断X射线管组件通用技术条件
11.040.50 | YY/T0794-2010 | X射线摄影用影像板成像装置专用技术条件
11.040.50 | YY/T0795-2010 | 口腔X射线数字化体层摄影设备专用技术条件
11.040.50 | YY/T0796.1-2010/IEC62494-1：2008 | 医用电气设备 数字X射线成像系统的曝光指数 第1部分：普通X射线摄影的定义和要求
11.040.50 | YY/T0797-2010/IEC62462：2007 | 超声 输出试验 超声理疗设备维护指南
11.040.50 | YY/T0865.1-2011/IEC62127-1：2007 | 超声 水听器 第1部分：40MHz以下医用超声场的测量和特征描绘
11.040.50 | YY/T0829-2011 | 正电子发射及X射线计算机断层成像系统性能和试验方法
11.040.50 | YY0831.1-2011 | γ射束立体定向放射治疗系统 第1部分：头部多源γ射束立体定向放射治疗系统
11.040.50 | YY0832.1-2011 | X射线放射治疗立体定向及计划系统 第1部分：头部X射线放射治疗立体定向及计划系统
11.040.50 | YY/T0840-2011 | 医用电气设备 放射性核素校准仪描述性能的专用方法
11.040.50 | YY0849-2011 | 眼科高频超声诊断仪
11.040.50 | YY/T1085-2007 | 毫瓦级超声源
11.040.50 | YY/T1089-2007 | 单元式脉冲回波超声换能器的基本电声特性和测量方法
11.040.55 | GB11244-2005 | 医用内窥镜及附件通用要求
11.040.55 | YY0455-2011 | 医用电气设备 第2设备：婴儿辐射保暖台安全专用要求
11.040.55 | YY0781-2010 | 血压传感器
11.040.55 | YY0783-2010/IEC60601-2-34：2000 | 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能专用要求
11.040.55 | YY0784-2010/ISO9919：2005 | 医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求
11.040.55 | YY0828-2011 | 心电监护仪电缆和导联线
11.040.55 | YY/T0841-2011/IEC62353：2007 | 医用电气设备 医用电气设备周期性测试和修理后测试
11.040.55 | YY/T0850-2011 | 超声诊断和监护设备声输出参数测量不确定度评定指南
11.040.60 | GB11748-2005 | 二氧化碳激光治疗机
11.040.60 | GB/T17827-1999idtIEC61859:1997 | 放射治疗机房设计导则
11.040.60 | YY0307-2011 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机
11.040.60 | YY0607-2007/IEC60601-2-10:1987 | 医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求
11.040.60 | YY/T0723-2009/IEC61852：1998 | 医用电气设备 医学数字影像和通讯（DICOM）放射治疗对象
11.040.60 | YY/T0736-2009/IEC/TR62266：2002 | 医用电气设备DICOM在放射治疗中的应用指南
11.040.60 | YY/T0747-2009 | XZ1-4/250治疗用X射线管
11.040.60 | YY0775-2010 | 远距离放射治疗计划系统高能X（γ）射束剂量计算准确性要求和试验方法
11.040.60 | YY0777-2010 | 射频热疗设备
11.040.60 | YY0778-2010 | 射频消融导管
11.040.60 | YY0830-2011 | 浅表组织超声治疗设备
11.040.60 | YY0838-2011 | 微波热凝设备
11.040.60 | YY0839-2011 | 微波热疗设备
11.040.60 | YY0844-2011 | 激光治疗设备脉冲二氧化碳激光治疗机
11.040.60 | YY0845-2011 | 激光治疗设备半导体激光光动力治疗机
11.040.60 | YY0846-2011 | 激光治疗设备掺钬钇铝石榴石激光治疗机
11.040.60 | YY0860-2011 | 心脏射频消融治疗设备
11.040.60 | YY0868-2011 | 神经和肌肉刺激器用电极
11.040.70 | GB/T11417.1-2012 | 眼科光学 接触镜 第1部分：词汇、分类和推荐的标识规范
11.040.70 | GB/T11417.2-2012 | 眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜
11.040.70 | GB/T11417.3-2012 | 眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜
11.040.70 | GB/T11417.4-2012 | 眼科光学 接触镜 第4部分：试验用标准盐溶液
11.040.70 | GB/T11417.5-2012 | 眼科光学 接触镜 第5部分：光学性能试验方法
11.040.70 | GB/T11417.6-2012 | 眼科光学 接触镜 第6部分：机械性能试验方法
11.040.70 | GB/T11417.7-2012 | 眼科光学 接触镜 第7部分：理化性能试验方法
11.040.70 | GB/T11417.9-2012 | 眼科光学 接触镜 第9部分：紫外和可见光辐射老化试验（体外法）
11.040.70 | GB17342-2009 | 眼科仪器 验光镜片
11.040.70 | GB18143-2011 | 眼科仪器 试镜架
11.040.70 | GB23719-2009 | 眼科光学和仪器 光学助视器
11.040.70 | GB/T26339-2010 | 眼科光学与设备 电子助视器
11.040.70 | GB/T28539-2012 | 眼科光学 接触镜和接触镜护理产品防腐剂的摄入和释放的测定指南
11.040.70 | YY0290.9-2010 | 眼科光学 人工晶状体 第9部分：多焦人工晶状体
11.040.70 | YY0719.7-2011 | 眼科光学 接触镜护理产品 第7部分：生物学评价试验方法
11.040.70 | YY0788-2010 | 眼科仪器 微型角膜刀
11.040.70 | YY0789-2010 | Q开关Nd:YAG激光眼科治疗机
11.040.70 | YY0792.2-2010 | 眼科仪器 眼内照明器 第2部分：光辐射安全的基本要求和试验方法
11.040.70 | YY0861-2011 | 眼科光学 眼用粘弹剂
11.040.70 | YY0862-2011 | 眼科光学 眼内填充物
11.040.99 | GB/T17995-1999idt IEC TR60930：1998 | 管理、医疗、护理人员安全使用医用电气设备导则
11.040.99 | GB/T27765-2011 | SiO2、TiO2、FE3O4及Al2O3纳米颗粒生物效应的透射电子显微镜检测方法
11.040.99 | YY/T0842-2011 | 医用内窥镜 内窥镜附件 镜鞘
11.040.99 | YY0843-2011 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置气腹机
11.040.99 | YY0847-2011 | 医用内窥镜 内窥镜器械 取石网篮
11.040.99 | YY/T0848-2011 | 血液辐照仪
11.040.99 | YY/T0863-2011 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置滚压式冲洗吸引器
11.040.99 | YY/T0864-2011 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置液体膨腔泵
11.040.99 | YY1081-2011 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 冷光源
11.060.01 | YY/T0820-2010/ISO9997:1999 | 牙科筒式注射器
11.060.10 | YY0270.1-2011/ISO20795-1：2008 | 牙科学 基托聚合物 第1部分：义齿基托聚合物
11.060.10 | YY/T0270.2-2011/ISO20795-2：2010 | 牙科学 基托聚合物 第2部分：正畸基托聚合物
11.060.10 | YY/T0824-2011 | 牙科氢氧化钙盖髓、垫底材料
11.060.10 | YY/T0825-2011 | 牙科学 牙齿外漂白产品
11.060.10 | YY1042-2011 | 牙科学 聚合物基修复材料
11.060.20 | GB/T9937.4-2005/ISO1942-4:1989 | 牙科术语 第4部分：牙科设备
11.060.20 | YY/T0058-2004/ISO6875：1995 | 牙科病人椅
11.060.20 | YY/T1043-2004/ISO7494：1996 | 牙科治疗机
11.080 | GB/T19633-2005/11607：2003 | 最终灭菌医疗器械的包装
11.080.01 | YY/T0567.3-2011/ISO13408-3:2006 | 医疗保健产品的无菌加工第3部分：冻干法
11.080.01 | YY/T0567.4-2011/ISO13408-4：2005 | 医疗保健产品的无菌加工第4部分：在线清洗技术
11.080.01 | YY/T0567.5-2011/ISO13408-5：2006 | 医疗保健产品的无菌加工第5部分：在线灭菌
11.080.01 | YY/T0567.6-2011/ISO13408-6：2005 | 医疗保健产品的无菌加工第5部分：隔离器系统
11.080.10 | YY0504-2005 | 手提式压力蒸汽灭菌器
11.080.040 | YY/T0681.1-2009 | 无菌医疗器械包装试验方法第1部分：加速老化试验指南
11.080.040 | YY/T0681.2-2010 | 无菌医疗器械包装试验方法第2部分：软性屏障材料的密封强度
11.080.040 | YY/T0681.3-2010 | 无菌医疗器械包装试验方法第3部分：无约束包装抗内压破坏
11.080.040 | YY/T0681.4-2010 | 无菌医疗器械包装试验方法第4部分：染色液穿透法测定透气包装的密封泄漏
11.080.040 | YY/T0681.5-2010 | 无菌医疗器械包装试验方法第5部分：内压法检测粗大泄漏（气泡法）
11.080.040 | YY/T0681.6-2011 | 无菌医疗器械包装试验方法第6部分：软包装材料上印墨和涂层抗化学性评价
11.080.040 | YY/T0681.7-2011 | 无菌医疗器械包装试验方法第7部分：用胶带评价软包装材料上印墨或涂层附着性
11.080.040 | YY/T0681.8-2011 | 无菌医疗器械包装试验方法第8部分：涂胶层重量的测定
11.080.040 | YY/T0681.9-2011 | 无菌医疗器械包装试验方法第9部分：约束板内部气压法软包装密封胀破试验
11.080.040 | YY/T0698.1-2011 | 最终灭菌医疗器械包装材料第1部分：吸塑包装共挤塑料膜要求和试验方法
11.080.99 | YY0791-2010 | 医用蒸汽发生器
11.100 | GB/T16886.3-2008/ISO10993-3：2003 | 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验
11.100 | GB/T19634-2005 | 体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件
11.100 | GB/T26124-2011 | 临床化学体外诊断试剂（盒）
11.100 | YY/T0032-2004 | 血红蛋白计
11.100 | YY/T0087-2004 | 电泳装置
11.100 | YY/T0475-2011 | 干化学尿液分析仪
11.100 | YY/T0478-2011 | 尿液分析试纸条
11.100 | YY/T0501-2004 | 尿液分析质控物
11.100 | YY/T1172-2010 | 医学实验室质量管理术语
11.100 | YY/T1173-2010 | 聚合酶链反应分析仪
11.100 | YY/T1174-2010 | 半自动化学发光免疫分析仪
11.100 | YY/T1175-2010 | 肿瘤标志物定量测定试剂（盒）化学发光免疫分析法
11.100 | YY/T1176-2010 | 癌抗原CA15-3定量测定试剂（盒）化学发光免疫分析法
11.100 | YY/T1177-2010 | 癌抗原CA72-4定量测定试剂（盒）化学发光免疫分析法
11.100 | YY/T1178-2010 | 糖类抗原CA19-9定量测定试剂（盒）化学发光免疫分析法
11.100 | YY/T1180-2010 | 人类白细胞抗原（HLA）基因分型试剂盒SSP法
11.100 | YY/T1181-2010 | 免疫组织化学试剂盒
11.100 | YY/T1182-2010 | 核酸扩增检测用试剂（盒）
11.100 | YY/T1183-2010 | 酶联免疫吸附法检测试剂（盒）
11.100 | YY/T1184-2010 | 流式细胞仪用单克隆抗体试剂
11.100 | YY/T1191-2011 | 抗菌剂药敏纸片
11.100 | YY/T1192-2011 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法）
11.100 | YY/T1194-2011 | α-淀粉酶测定试剂（盒）（连续检测法）
11.100 | YY/T1195-2011 | 血清总蛋白参考测量程序
11.180 | GB/T26346-2010 | 康复训练器械 股四头肌训练椅
11.180.99 | GB/T26340-2010 | 可调式康复训练床
11.110 | GB/T16886.12-2005/ISO10993-12：2002 | 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品
11.140 | YY0505-2012/IEC60601-1-2：2004 | 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验
11.140 | YY0569-2011 | Ⅱ级生物安全柜
13.040.30 | GB/T16294-2010 | 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法
19.080/71.040.10 | GB4793.1-2007/IEC61010-1：2001 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求
备案号0854-2001 | YY0033-2000 | 无菌医疗器具生产管理规范
备注： | 红色字体标注的是国家或者行业强制性标准